- Информация

- по текущему ремонту

- за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

- по адресу ул. Белово, 7

- На 01.01.2011 г. остаток денежных средств составил – 146022,83 руб.

- Начислено жилые помещения: 		Оплата жилые помещения:

за 2011 г. – 156354,24 руб. 			за 2011 г. – 160704,84 руб.

- Процент оплаты составляет – 103%

- Выполнено работ по форме 2:

январь 2011 г. – 239,39 руб.

кв. 63 смена вентиля д. 15 – 1 шт. (Теплосеть)

февраль 2011 г. – 3385,96 руб.

кв. 41 смена труб ч/к д. 100 – 2,25 м

март 2011 г. – 2533,75 руб.

кв. 69 смена кан. труб ч/к д. 100 – 2,25 м

апрель 2011 г. – 2484,21 руб.

кв. 87 смена кан. труб ч/к д. 100 – 2,2 м

смена вентиля д.20 – 1 шт. (Теплосеть)

май 2011 г. – 2788,46 руб.

кв. 12 – смена кан. труб ч/к на РР д. 100 – 2,25 м

2 под. смена сгонов и вентилей д. 32 – 1 шт.

июнь 2011 г. – 2947,49 руб.

под. 2 установка плафона – 1 шт, кв. 93 смена канал. стояка – 1,7 м

август 2011 г. – 2572,1 руб.

кв. 70 смена канал. труб РР д. 100 – 2,25 м, под. 2 смена выключателя – 1 шт.

сентябрь 2011 г. – 92963,71 руб.

кв. 8,12 смена канал. труб д. 100 – 4,5 м, кв. 17,77,93,94,109,126 ремонт кровли 366,34 м2 (подрядчик ООО «Сварог»)

ноябрь 2011 г. – 3318,45 руб.

кв. 22 – смена канал. труб д. 100 – 2,25 м, смена стальных труб д. 25 – 1,5 м

- Всего выполнено работ на сумму 113233,52 руб.

- На 01.01.2012 г. денежных средств на лицевом счете дома – 193494,15 руб.

- Экономист ООО «РЭУ-5»				Л.А.Солодухина