- Информация

- по текущему ремонту

- за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

- по адресу ул. Линейная, 11

- На 01.01.2011 г. остаток денежных средств составил – 133184,17 руб.

- Начислено жилые помещения: 		Оплата жилые помещения:

за 2011 г. – 107700,72 руб. 			за 2011 г. – 103492,35 руб.

- Процент оплаты составляет – 96%

- Выполнено работ:

апрель 2011 г. – 7863,08 руб.

кв. 1,5 смена кан. труб ч/к на РР д. 100 – 6,8 м

подвал смена вентилей д. 25 – 1 шт.

кв. 1,5 смена участка труб д. 15 – 3,8 м (Теплосеть)

июнь 2011 г. – 22960,00 руб.

проведение обследования здания

август 2011 г. – 13163,70 руб.

смена канал. труб д. 100 – 2,05 м

кв. 11,15 смена канал. труб д. 100 – 7,4 м

сентябрь 2011 г. – 11341,11 руб.

подвал установка и окраска дверей

ноябрь 2011 г. – 6295,9 руб.

бойлер смена задвижки д. 80 – 1 шт.

подвал под кв. 59 смена труб д. 20 – 0,7 м, смена вентилей д. 20 – 1 шт., сгонов д. 20 – 1 шт., ремонт водосточных труб-отливов 8 шт., труба – 0,88 м

- Всего выполнено работ на сумму 61623,79 руб.

- На 01.01.2012 г. денежных средств на лицевом счете дома – 175052,73 руб.

- Экономист ООО «РЭУ-5»				Л.А.Солодухина