- Информация

- по текущему ремонту

- за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

- по адресу ул. Маяковского, 6

- На 01.01.2011 г. остаток денежных средств составил – 35419,77 руб.

- Начислено жилые помещения: 		Оплата жилые помещения:

за 2011 г. – 62934,49 руб. 			за 2011 г. – 58242,88 руб.

- Процент оплаты составляет – 93%

- Выполнено работ по форме 2:

май 2011 г. – 40802,25 руб.

кв. 36 смена труб гор/холл водоснабжения на РР д. 25 – 4,85 м, смена сгонов и кранов д. 25 – 2 шт. (3671,98 руб.)

ремонт под. № 5 (34130,27 руб.)

опиловка аварийных деревьев (подрядчик) (3000,00 руб.)

июнь 2011 г. – 538,82 руб.

чердак над кв. 21 смена вентиля – 1 шт.

август 2011 г. – 6668,42 руб.

кв. 31 смена канал. труб д. 100 РР – 8 м

сентябрь 2011 г. – 35787,43 руб.

кв. 50,51,54,55 смена канал. труб д. 100 – 18,5м

чердак над кв. 54 смена вентилей д. 23 – 2 шт.

смена сгонов д. 32 – 2 шт.

кв. 36 смена труб отопления д. 20 – 2 м

октябрь 2011 г. – 1861,67 руб.

под. № 4 отопление смена труб д. 76 – 2 м

ноябрь 2011 г. – 3000,00 руб.

опиловка аварийных деревьев

- Всего выполнено работ на сумму 88658,59 руб.

- На 01.01.2012 г. денежных средств на лицевом счете дома – 5004,07 руб.

- Экономист ООО «РЭУ-5»				Л.А.Солодухина