- Информация

- по текущему ремонту

- за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

- по адресу ул. Менделеева, 7 а

- На 01.01.2011 г. остаток денежных средств составил – 55113,86 руб.

- Начислено жилые помещения: 		Оплата жилые помещения:

за 2011 г. – 69687,00 руб. 			за 2011 г. – 67674,27 руб.

- Процент оплаты составляет – 97%

- Выполнено работ по форме 2:

февраль 2011 г. – 3385,96 руб.

смена труб д. 86 – 1,5 м, смена вентиля д. 25 – 1 шт., смена задвижки д. 100 – 1 шт., смена задвижки д. 50 – 1 шт.

апрель 2011 г. – 220,74 руб.

кв. 1 смена участка трубы теплосети д. 15 – 0,11 м, смена вентиля д. 15 – 1 шт.

июнь 2011 г. – 929,83 руб.

под. № 1 смена светильника – 1 шт., смена выключателя – 1 шт., смена проводки – 1 м

ноябрь 2011 г. – 1760,45 руб.

кв. 20 ремонт кровли – 3,6 м2, ремонт вентиляционной шахты

декабрь 2011 г. – 2680,01 руб.

кв. 57 смена канал. труб д. 100 – 2,3 м, подвал бойлер смена вентилей д. 15 – 1 шт.

- Всего выполнено работ на сумму 13073,80 руб.

- На 01.01.2012 г. денежных средств на лицевом счете дома – 109714,33 руб.

- Экономист ООО «РЭУ-5»				Л.А.Солодухина