## 2011г
Накопительная ведомость РЭУ - 5 2011г.
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Маяковского 1 тек. ремонт 2011г | 101107.82 | 0 | 0 | 33333.87 | 67711.3 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт подъезда №3 |  | март: 33333.87
| ремонт подъезда №1-2 |  | апр: 67711.3
| 3под.-смена выключателя-1шт |  | май: 62.65
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
2 | Маяковского 2 тек ремонт 2011г | 1011.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.89 | 0 | 0 | 713.14 | 181.92 | 0
| под.№4 смена выключателя |  | июль: 116.89
| чердак над кв.18-смена вентилей ф32-1шт, смена сгонов ф32-1шт. |  | октяб: 713.14
| чердак над кв.10-смена сгона ф25-1шт. |  | нояб: 181.92
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
3 | Маяковского 4 тек. ремонт 2011г | 137934.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39355.58 | 67477.02 | 0 | 0 | 17502.81 | 13599.26 | 0
| ремонт под№1 |  | июнь: 39355.58
| ремонт под.№2,3 |  | июль: 67477.02
| кв.2-отопление-смена труб ф76-13,65м, смена труб ф20-3,9м, смена сгонов ф20-3шт. |  | октяб: 17502.81
| опиловка аварийных деревьев (подрядчик Троян) |  | нояб: 5000
| кв.2-восстановление перегородки отопления |  | нояб: 8599.26
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
4 | Маяковского 6 тек ремонт 2011г | 88658.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40802.25 | 538.82 | 0 | 6668.42 | 35787.43 | 1861.67 | 3000 | 0
| кв.36-смена труб гор/хол водоснабжения на РР ф25-4,85м, смена сгонов и кранов ф25-2шт. |  | май: 3671.98
| ремонт подъезда №5 |  | май: 34130.27
| опиловка аварийных деревьев (подрядчик Троян) |  | май: 3000
| чердак над кв.21-смена вентиля-1шт |  | июнь: 538.82
| кв.31 смена канал труб ф100 РР-8м |  | август: 6668.42
| кв.50,51,54,55-смена канал труб ф100-18,5м чердак над кв.54-смена вентилей ф23-2шт, смена сгонов ф32-2шт, кв.36-смена труб отопления ф20-2м |  | сент: 35787.43
| под.№4-отопление-смена труб ф76-2м. |  | октяб: 1861.67
| опиловка аварийных деревьев (подрядчик Троян) |  | нояб: 3000
Составил инженер ООО "РЭУ-5" Черных Ю.В.
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
5 | Маяковского 8 тек ремонт 2011г | 3928.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718.53 | 1209.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена труб гор/хол водоснабжения кв1,5-5,56м |  | июль: 2718.53
| кв.8 ремонт кровли шиферной -1,3м2 |  | август: 1209.6
Составил инженер ООО "РЭУ-5" Черных Ю.В.
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
6 | Маяковского 10 тек ремонт 2011г | 3631.84 | 0 | 0 | 0 | 3631.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт беседки |  | апр: 3631.84
Составил инженер ООО "РЭУ-5" Черных Ю.В.
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
7 | Маяковского 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
8 | Маяковского 16а тек. ремонт 2011г. | 168975.67 | 2460.28 | 0 | 2553.82 | 0 | 0 | 83124.03 | 1248.7 | 0 | 751.44 | 0 | 64666.72 | 14170.68
| смена труб ч/к на РР ф100-2,5м |  | янв: 2460.28
| смена кан труб ч/к ф50-3.1м |  | март: 2553.82
| кв.58,59,60,43-ремонт кровли -333,87м2, под№1,2,3-смена светильников-3шт, смена выключателей-3шт, смена проводки-6м. |  | июнь: 83124.03
| ремонт и запуск газового оборудования |  | июль: 1248.7
| кв.24 смена труб отопления ф20-1,5м, смена сгонов ф20-1шт |  | сент: 751.44
| подвал под.№1,2,4-смена канал труб ф100-18м, ф50-7,9м, кв.43-ремонт кровли-141,87м2. |  | нояб: 64666.72
| подвал под кв.55-смена труб ф25-2,25м, вентилей ф20-1шт, сгонов ф20-1шт. Кв.25-смена сгонов на отопление ф20-1шт. Подвал подъезд №1,3-смена канал труб ф50-6м, ф100-9,2м |  | декаб: 14170.68
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
9 | Маяковского 16б тек. ремонт 2011г. | 99935.93 | 0 | 239.67 | 0 | 0 | 2228.88 | 793.12 | 73230.33 | 0 | 12391.96 | 11051.97 | 0 | 0
| смена вентиля ф20-1шт |  | февр: 239.67
| кв.43-смена кан труб ч/к на РР ф100-2,25м |  | май: 2228.88
| под№2-смена светильников-1шт |  | июнь: 793.12
| подвал-смена канал труб ф50-20,22м, ф100-53,88м |  | июль: 73230.33
| кв.3,6-смена стояков гор/хол водоснабжения на РРф32 |  | сент: 12391.96
| кв.17-смена канал труб ф100-4,6м, подвал-смена вентилей и сгонов ф25-1шт, смена вентилей ф20-3шт, смена вентилей ф15-2шт, смена задвижки ф50-1шт, под.№2-отопление-смена вентилей ф20-1шт, сгонов ф20-1шт, труб ф20-0,6м. |  | октяб: 11051.97
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
10 | Маяковского 16 | 49161.9 | 0 | 1744 | 3607.88 | 2149.75 | 5481.24 | 7698.88 | 0 | 22899.12 | 0 | 0 | 5581.03 | 0
| смена вентиля ф25-1шт смена труб ф25-2м |  | февр: 1744
| смена труб ф76-4,8м |  | март: 3607.88
| 2под.-смена труб ф32-3,8м, смена сгонов и вентилей ф32-1шт |  | апр: 2149.75
| 4под.смена выключателя 4под.подвал-смена труб ф80-7,35м |  | май: 5481.24
| подвал под№4-смена труб ф50-4,2м, ф25-6,4м, смена вентилей ф25-2шт. |  | июнь: 7698.88
| ремонт штукатурки и окраска цоколя-113,75м2 ремонт водосточных труб-12,23м |  | август: 22899.12
| под.№2 гор/вод-смена труб ф32-7м, смена вентилей ф25-2шт, смена сгонов ф25-2шт, ремонт водосточных труб |  | нояб: 5581.03
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
11 | Маяковского 18 | 1450.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.94 | 0 | 0 | 0
| подвал под.№3-смена вентилей ф25-1шт, смена сгонов ф25-1шт, смена труб ф25-1,7м |  | сент: 1450.94
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
12 | Маяковского 18а | 165888.96 | 0 | 1774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789.89 | 0 | 2719.08 | 120808.48 | 29733.38 | 8064.03
| смена труб ч/к на РР ф100-3,4м |  | февр: 1774.1
| под.№1-3 смена светильников-3шт, смена выключателей-3шт, смена провода-3м. |  | июль: 2789.89
| кв.7-смена канал труб ф100-2,3м, подвал-смена сгонов ф25-1шт |  | сент: 2719.08
| подвал отопление-смена труб ф50-8м, смена труб ф20-1м, смена задвижки ф50-2шт, смена вентилей ф20-2шт, смена сгонов ф20-2шт. |  | октяб: 11159.14
| Устройство перемычки на узле регулирования (подрядчик "Ремстроймонтажсервис") |  | октяб: 11542
| кв.13,43-ремонт кровли-401,26м2 (подрядчик Сварог) |  | октяб: 98107.34
| кв.5-смена труб ф20-1,4м, смена сгонов ф20-1шт, подвал под.№1,2,3,4-смена вентилей ф20-15шт, смена вентилей ф25-25шт, смена сгонов ф20-15шт, смена сгонов ф25-25шт, смена труб ф20-5,9м, ф25-5,05м. |  | нояб: 29733.38
| эл. Щитовая-смена трансформаторов-3шт, ремонт кровли подвала-12,5м2 |  | декаб: 8064.03
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
13 | Спортивный 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
14 | Спортивный 5 | 5975.8 | 0 | 5975.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт козырьков-2шт (подрядчик) |  | февр: 5975.8
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
15 | Спортивный 7 | 12444.29 | 0 | 8850.36 | 0 | 0 | 793.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.64 | 0
| ремонт козырьков-3шт (подрядчик) |  | февр: 8850.36
| щитовая-смена автомата |  | май: 793.29
| кв.17-смена канал труб ф100-2,5м. |  | нояб: 2800.64
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
16 | Спортивный 9 | 11384.11 | 0 | 8850.36 | 2533.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт козырьков-3шт (подрядчик) |  | февр: 8850.36
| кв.19 смена кан труб ч/к ф100-2,25м |  | март: 2533.75
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
17 | Матросова 149а | 11166.52 | 0 | 0 | 0 | 1229.43 | 3028.3 | 6625.47 | 0 | 0 | 283.32 | 0 | 0 | 0
| кв.26-смена труб ф25-3м |  | апр: 1229.43
| 2под. Установка поручней 1под. Смена задвижек ф50-1шт |  | май: 3028.3
| кв.11,14-смена участка труб-ф20-4м, смена вентилей Ф15-2шт. |  | июнь: 6625.47
| кв.26-смена сгонов ф20-2шт |  | сент: 283.32
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
18 | Матросова 153а | 111205.37 | 1589.52 | 0 | 5788.75 | 5854.41 | 0 | 0 | 0 | 4311.73 | 687.27 | 92973.69 | 0 | 0
| смена труб ч/к на РР ф100-1,7м |  | янв: 1589.52
| смена кан выпуска в колодец ч/к ф100-4,5м |  | март: 5788.75
| кв.17-ремонт кровли-4,9м2, ремонт карнизов-4,5м. |  | апр: 5854.41
| кв.4 смена труб ф25-9,2м |  | август: 4311.73
| под.№2 4этаж-установка светильников-1шт |  | сент: 687.27
| под.№4 гор/вод- смена труб ф25-2,8м, смена вентилей и сгонов ф25-1шт. |  | октяб: 1995.69
| ремонт асфальтобетонного покрытия отмостки(подрядчик ООО "ДЮК") |  | октяб: 78999
| устройство перемычки на узле регулирования (подрядчик "Ремстроймонтажсервис") |  | октяб: 11979
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
19 | Матросова 155а | 27617.94 | 629.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156.09 | 0 | 0 | 0 | 23831.99 | 0
| смена отводов ф140-2шт |  | янв: 629.86
| под.№1-ремонт коллектора гор водоснабжения-4,1м |  | июль: 3156.09
| под.№2-ремонт коллектора гор/вод на РР трубы |  | 11979 нояб: 23831.99
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
20 | Матросова 167а | 1133.56 | 0 | 0 | 576.58 | 0 | 0 | 556.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт штукатурки цоколя-18,7м2. |  | март: 576.58
| кв.10-смена участка труб ф20-1,05м. |  | июнь: 556.98
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
21 | Шевченко 3 | 127298.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127298.37 | 0 | 0 | 0
| ремонт цоколя |  | сент: 127298.37
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
22 | Шевченко 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
23 | Шевченко 6 | 77868.25 | 26563.3 | 25341.14 | 866.34 | 3004.02 | 3500 | 7216.99 | 0 | 9352.32 | 439.62 | 0 | 343.07 | 1241.45
| ремонт под.№2 |  | янв: 26563.3
| ремонт под.№1 |  | февр: 25341.14
| заделка выбоин в полах на лестничных площадках |  | март: 866.34
| 2под подвал-смена кан труб ч/к ф100-2,95 |  | апр: 3004.02
| опиловка аварийных деревьев (подрядчик Троян) |  | май: 3500
| под№3 подвал-смена кан. Труб-4,65м, смена труб ф20-1,48м, Смена вентилей ф20-1шт. |  | июнь: 7216.99
| под.№4-смена канал труб ф100-7,4м, ф50-2,6м |  | август: 9352.32
| кв.56-смена сгона ф20-1шт, подвал-смена сгона ф25-1шт, ф20-1шт |  | сент: 439.62
| подвал под.№3-смена вентилей ф20-1шт. |  | нояб: 343.07
| подвал подъезд №1-смена вентилей ф25-1шт, смена труб ф20-1,7м, смена сгонов ф20-1шт. |  | декаб: 1241.45
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
24 | Шевченко 6б | 27280.73 | 0 | 0 | 233.53 | 2583.12 | 0 | 3105.48 | 0 | 0 | 1654.31 | 15461.33 | 0 | 4242.96
| 1под. Монтаж поручня |  | март: 233.53
| 4под.-смена кан труб ч/к ф100-2,2м до колодца |  | апр: 2583.12
| подвал под кв.47-смена кан труб-2,9м |  | июнь: 3105.48
| кв.29-смена канал труб ф100-1,5м |  | сент: 1654.31
| под.№3 подвал-смена канал труб ф100-3,35м |  | октяб: 3482.33
| кв.41,44-смена канал труб ф100-3,65м. |  | 1241.45 декаб: 4242.96
| устройство перемычки на узле регулирования (подрядчик ООО "Ремстроймонтажсервис" |  | октяб: 11979
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
25 | Шевченко 6в | 10006.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.72 | 0 | 691.7 | 598.8 | 3306.68 | 942.74 | 2061.57
| установка песочницы |  | июнь: 2404.72
| кв.10-смена труб ф15-1,45м |  | август: 691.7
| кв.4- смена труб отопления ф20-1,2м |  | сент: 598.8
| подвал отопление-смена труб ф32-3м, смена вентилей ф20-3шт, смена вентилей ф15-1шт, смена сгонов ф20-2шт. |  | октяб: 3306.68
| кв.24-смена труб ф20-1,2м, подвал под кв.9-смена сгонов ф20-1шт. |  | нояб: 942.74
| кв.60-смена труб отопления ф20-2м, смена сгонов ф20-2шт, подвал под кв.60-смена вентилей и сгонов ф20-2шт, |  | декаб: 2061.57
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
26 | Шевченко 6г | 136562.1 | 0 | 0 | 4332.16 | 0 | 3937.16 | 18708.51 | 0 | 0 | 4657.6 | 1237.17 | 103689.5 | 0
| 4под. Смена кан труб ч/к ф100-4,1м |  | март: 4175.05
| кв.61-смена участка труб теплосети ф20-0,8м |  | март: 157.11
| 4,6,7под.подвал-смена сгонов и вентилей-4шт., смена труб ф20-1м. 7под.смена светильников-2шт. |  | май: 3937.16
| установка песочницы под№8 подвал-смена кан труб ф100-11,9м, ф50-3,4м |  | июнь: 18708.51
| подвал под кв.64-смена труб ф20-4,87м, смена вентиля ф20-1шт, смена сгона ф20-2шт, смена задвижки ф50-1шт. |  | сент: 4657.6
| под.№6-отопление-смена труб ф20-1,5м, смена вентилей ф20-1шт, смена сгонов ф20-2шт. |  | октяб: 1237.17
| подвал под.№5,6,7,8-смена канал труб ф100-84,45м, ф50-22м, смена вентилей ф25-1шт, сгонов ф25-1шт. |  | нояб: 103689.5
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
27 | Шевченко 8а | 129286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44981.43 | 42857.04 | 41447.83
| кв.124-отопление-смена труб ф20-1,6м, смена сгонов ф20-1шт, ремонт подъезда №1 |  | октяб: 44981.43
| под.№3,6-смена проводки-1,1м, смена светильников-3шт, смена выключателей-1шт, ремонт под.№2 |  | нояб: 42857.04
| ремонт подъезда №3 |  | декаб: 41447.83
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
28 | Шевченко 10 | 3321.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 321.72
| опиловка аварийных деревьев (подрядчик Троян) |  | нояб: 3000
| чердак над кв.3-смена вентилей ф20-1шт, |  | декаб: 321.72
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
29 | Шевченко 10а | 94572.92 | 974.16 | 3563.74 | 956.11 | 0 | 66305.42 | 3446.97 | 733 | 9641.01 | 0 | 0 | 0 | 8952.51
| смена труб ф32-1,5м |  | янв: 974.16
| смена труб ф50-4м смена труб ф25-2,5м |  | февр: 3563.74
| кв.47,50 смена труб ф25-2,3м |  | март: 956.11
| ремонт кровли под№1-224,2м2 |  | май: 66305.42
| под№2 подвал-смена участка коллектора ф50-4,8м |  | июнь: 3446.97
| под.№2 подвал-смена вентиля ф25-1шт |  | июль: 733
| кв.49,52-смена канал труб ф100-5м кв.35 смена канал труб ЧК ф100-2,15м |  | август: 9641.01
| кв.34-смена канал труб ф100-2,2м. Кв.44,58-ремонт кровли-20м2 |  | декаб: 8952.51
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
30 | Шевченко 12 | 5543.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.33 | 5402.44 | 0 | 0
| кв.1-смена сгона ф20-1шт |  | сент: 141.33
| кв.8-отопление-смена труб ф25-2,8м, смена труб ф20-2,5м, смена сгонов ф20-2шт, кв.4-отопление-смена труб ф20-2,3м, смена сгонов ф20-2шт, чердак над кв.9-отопление-смена труб ф20-1,5м |  | октяб: 5402.44
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
31 | Шевченко 14 | 458.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.07 | 0
| чердак над кв.24-смена вентилей ф20-1шт, сгонов ф20-1шт. |  | нояб: 458.07
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
32 | Шевченко 18 | 11349.85 | 7532.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| кв.11,15 смена труб ч/к на РР ф100-6,3м |  | янв: 7532.33
| Устройство бетонной стяжки. Смена колен водосточных труб с люлек -5шт |  | август: 3817.52
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
33 | Шевченко 20 | 216777.53 | 0 | 0 | 1408.93 | 0 | 0 | 0 | 14539.02 | 17156.57 | 58801.74 | 113732.2 | 3094.56 | 8044.51
| 3под. Подвал смена вентиля ф25-1шт кв.27 смена труб ф25-2,5м |  | март: 1408.93
| кв.48-смена канал труб -2,8м, под.№6 подвал-смена канал труб-2,6м. |  | июль: 14539.02
| кв.78,81,74-смена канал труб РР ф100-10,9м кв.46-смена канал трур РР ф100-2,15м(мат. Собственника) подвал-смена канал труб РР ф100-1м |  | август: 17156.57
| кв.88,89,90-ремонт кровли-208,52м2 кв.43-смена канал труб РР ф100-2,3м подвал под.№2,3-смена вентилей и сгонов ф25-2шт, смена труб ф25-1,7м кв.75-смена канал труб РР ф100-1,5м, ф50-1,25 |  | сент: 58801.74
| кв.28,29,30,58,59,60-ремонт кровли-422,31м2 кв.34-смена труб отопления-ф20-1,6м, смена сгона ф20 1шт. |  | октяб: 113732.2
| кв.86-смена сгонов ф15-1шт, подвал под кв.3,16-смена вентилей ф20-1шт, ф25-2шт, сгонов ф20-1шт, ф25-2шт, смена труб ф25-2,5м. |  | нояб: 3094.56
| подвал под кв.18-смена сгона ф20-1шт, кв.21,24-смена труб отопления ф15-1,6м, подвал под кв.3,16- смена канал труб ф50-5,6м, ф100-3,6м. |  | декаб: 8044.51
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
32 | Шевченко 22 | 9629.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9488.84 | 0 | 0 | 140.29 | 0
| кв.10,14-смена канал труб ф100-7,7м |  | август: 9488.84
| кв.5-смена сгонов ф20-1шт. |  | нояб: 140.29
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
34 | Шевченко 34 | 207505.04 | 1286.52 | 0 | 2674.2 | 0 | 3601.26 | 0 | 0 | 2533.49 | 172598.99 | 14971.78 | 3723.81 | 6114.99
| смена труб ф32-1м смена вентиля ф32-1шт |  | янв: 1286.52
| кв.34.37 смена кан труб ф100-1,9м |  | март: 2674.2
| кв.44 ремонт кровли-12,9м2 |  | май: 3601.26
| подвал под кв.16-смена канал труб ф100-2,5м |  | август: 2533.49
| ремонт кровли-523,24м2 кв.68,71,74,77,80,39-смена канал труб ф100-20,05м подвал-смена канал труб ф100-7,7м, смена сгонов и вентилей ф25-3шт. |  | сент: 172598.99
| кв.67,70-смена канал труб ф100-6м, ф50-5,5м. |  | октяб: 14971.78
| кв.33-смена канал труб ф100-2,15м, подвал под кв.33-смена канал труб ф100-1,1м, подвал под кв.64-смена сгонов ф25-1шт. |  | нояб: 3723.81
| кв.22,25-смена канал труб ф100-4,9м. |  | декаб: 6114.99
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
35 | Маяковского 5а | 294857.04 | 0 | 4616.18 | 26282.32 | 1763.09 | 4735 | 88977 | 164769.91 | 0 | 0 | 3713.54 | 0 | 0
| заделка отверстий в подвале , смена труб ф65-2м |  | февр: 4616.18
| кв.9 смена кан труб ч/к ф100-2,25м кв.23 смена труб ф32-2,5м 1под. Подвал смена вентиля ф32-1шт |  | март: 4271.23
| замена стального каната лифта (под. ЛифтСтрой) |  | март: 22011.09
| смена злектросчетчика |  | апр: 1763.09
| 1под.ввод гор воды-смена задвижек ф50-1шт, ф80-1шт, |  | май: 4735
| ремонт системы холодного водоснабжения с заменой подкачивающего насоса (подрядчик-Ремстроймонтажсервис) |  | июнь: 88977
| ремонт кровли кв.38,39,117,119,120-662,88м2 кв.12,82-смена канал трубы-4,85м |  | июль: 164769.91
| под.№2 гор/вод-смена вентилей и сгонов ф32-1шт, смена задвижек ф50-1шт, под.№2-отопление-смена труб ф20-1м, смена вентилей ф20-1шт, смена сгонов ф20-1шт. |  | октяб: 3713.54
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
36 | Лазо 1а | 245080.44 | 5275.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.72 | 192909.44 | 2044.81 | 0 | 37505.79 | 2592.58 | 2347.78
| смена труб ч/к на РР ф100-6м |  | янв: 5275.32
| установка песочницы |  | июнь: 2404.72
| смена коллектора гор/водоснабжения-157,62м, смена вентилей-37шт. |  | июль: 192909.44
| подвал смена задвижки гор/водоснабжения-1шт |  | август: 2044.81
| кв.27-отопление-смена сгонов ф32-1шт |  | октяб: 227.02
| кв.29,40-ремонт кровли-141,34м2 (подрядчик Сварог) |  | октяб: 37278.77
| кв.39-ремонт кровли-10м2 |  | нояб: 2592.58
| кв.50-ремонт кровли 10м2 |  | декаб: 2347.78
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
37 | Лазо 3 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| опиловка аварийных деревьев (подрядчик Троян) |  | июль: 4000
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
38 | Лазо 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
39 | Лазо 10 | 7540.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540.84 | 0 | 0
| подвал отопление-смена труб ф50-4,5м, смена вентилей ф50-2шт, смена сгонов ф50-2шт, смена вентилей ф20-2шт, кв.3-смена труб от опления ф20-2шт, смена сгонов ф20-2шт. |  | октяб: 7540.84
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
40 | Лазо 24 | 3701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.79 | 2015.81 | 0
| кв.3-отопление-смена труб ф20-3м, смена сгонов ф20-1шт. |  | октяб: 1685.79
| смена конька кровли-6м |  | нояб: 2015.81
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
41 | Лазо 26 | 1112.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.58 | 0 | 0
| кв.2-отопление-смена труб ф20-1,6м, смена сгонов ф20-1шт, смена сгонов ф15-1шт. |  | октяб: 1112.58
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
42 | Лазо 28 | 3086.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.64 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кв.8-ремонт кровли-5,18м2 |  | июнь: 1886.64
| опиловка аврийных деревьев (подрядчик Троян) |  | июль: 1200
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
43 | Крайний 4 | 8005.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979.97 | 0 | 1025.79 | 0
| кв.3-смена труб ф15-1,47м, смена труб ф25-6,6м, смена вентилей ф25-2шт, смена вентилей ф20-2шт, смена сгонов ф25-2шт, смена сгонов ф15-2шт. |  | сент: 6979.97
| смена конька кровли-2м |  | нояб: 1025.79
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
44 | Пархоменко 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
45 | Пархоменко 14а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
46 | Пархоменко 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
47 | Пархоменко 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
48 | Менделеева 1 | 5520.12 | 930.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.3 | 182.61 | 2367.97 | 0 | 0
| кв.46-смена участка труб теплосети ф20-4м |  | янв: 930.24
| подвал смена участка коллектора ф57-3м |  | август: 2039.3
| подвал-смена сгонов ф32-1шт |  | сент: 182.61
| подвал-смена проводки-18м, смена светильников-3шт, смена выключателей-1шт. |  | октяб: 2367.97
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
49 | Менделеева 3 | 29160.75 | 1239.75 | 0 | 0 | 19697.72 | 218.09 | 1523.85 | 0 | 1196.35 | 0 | 2113.42 | 1258.89 | 1912.68
| подвал-смена участка труб ф20-0,78м, ф50-1м(теплосеть) кв.49- смена труб теплосети ф20-0,3м |  | янв: 1239.75
| 4,5,6,7под. Подвал-смена кан труб ч/к на РР ф100-7,5м, смена труб ф32-3,15м, смена задвижек ф80-1шт, смена сгонов и вентилей ф25,ф32-15шт. |  | апр: 19697.72
| кв.54-смена участка труб ф15-1,3м(теплосеть) |  | май: 218.09
| под№1-установка поручней |  | июнь: 1523.85
| под.№3 установка поручня |  | август: 1196.35
| ремонт электро щитовой |  | октяб: 2113.42
| подвал под кв.94,40-смена вентилей ф15-1шт, ф20-2шт, сгонов ф20-2шт. |  | нояб: 1258.89
| подъезд №4,5,6-установка поручней |  | декаб: 1912.68
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
50 | Менделеева 5 | 22286.83 | 0 | 3310.86 | 0 | 7712.65 | 5486.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5776.91 | 0 | 0
| кв.76 смена труб ч/к ф100-2,2м |  | февр: 3310.86
| кв.101-смена кан труб ч/к ф100-2,25м кв.28,32-смена кан труб ч/к на РР ф100-5м |  | апр: 7712.65
| кв.125-смена кан труб ч/к на РР ф100-3м |  | май: 2890.17
| подвал-смена участка труб ф20-0,77м, смена вентилей ф20-11шт(теплосеть) |  | май: 2596.24
| кв.64-смена вентилей ф20-1шт, смена сгонов ф20-1шт, кв.47-смена труб ф20-1м, (отопление) кв.31,80,3-подъезд лестничная клетка-ремонт кровли10,94м2, ремонт штукатурки вентканала-1шт |  | октяб: 5776.91
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
51 | Менделеева 7(2011г) | 85850.13 | 6666.79 | 0 | 777.48 | 570.54 | 0 | 0 | 41410 | 0 | 3488.87 | 0 | 14179.83 | 18756.62
| кв.104,105 смена труб ч/к ф100-4,43м |  | янв: 6666.79
| 4под. 1этаж смена светильника-1шт, смена выключателя-1шт, смена проводки-0,5м |  | март: 777.48
| 6под. Подвал-смена вентилей ф32-1шт |  | апр: 570.54
| ремонт кровли кв.17,80,98 -189м2(под. Капитал) |  | июль: 40677
| под.№6 подвал-смена вентиля ф32-1шт |  | июль: 733
| под.№2-смена вентилей ф32-2шт, сгонов ф32-2шт, смена выключателей-1шт., смена светильников-1шт., кв.6-смена канал труб ф100-1,2м |  | сент: 3488.87
| кв.103,106,107-смена канал труб ф100-4,5м, кв.103,107,111-отопление-смена труб ф15-3,2м, кв.101,105-отопление-смена труб ф15-2,05м, кв.11,15-смена труб ф15-2м, подвал под кв.3-смена сгонов ф15-1шт, вентилей ф15-1шт. |  | нояб: 14179.83
| кв.2,6,7,11-смена труб отопления ф15-9,1м, подъезд №2 кв.58,118-ремонт кровли-70м2 |  | декаб: 18756.62
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
52 | Менделеева 7а | 13073.8 | 0 | 7482.77 | 0 | 220.74 | 0 | 929.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.45 | 2680.01
| смена труб ф86-1,5м смена вентиля ф25-1шт смена задвижки ф100-1шт смена задвижки ф50-1шт |  | февр: 7482.77
| кв.1-смена участка тру теплосети ф15-0,11м, смена вентиля ф15-1шт |  | апр: 220.74
| под№1-смена светильника-1шт, смена выключателя-1шт, смена проводки-1м. |  | июнь: 929.83
| кв.20-ремонт кровли-3,6м2, ремонт вент шахты. |  | нояб: 1760.45
| кв.57-смена канал труб ф100-2,3м, подвал бойлер-смена вентилей ф15-1шт. |  | 18756.62 декаб: 2680.01
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
53 | Менделеева 9 | 198549.95 | 0 | 0 | 1990.32 | 1864.91 | 1137.7 | 0 | 0 | 4687.13 | 5834.82 | 182692 | 343.07 | 0
| смена задвижки ф50-1шт |  | март: 1990.32
| 4под. Подвал-смена кан труб ч/к на РР ф100-2м |  | апр: 1864.91
| 2под. Установка поручней |  | май: 1137.7
| кв.41,45 смена канал труб РР ф100-4,25м |  | август: 4687.13
| кв.60,64-смена канал труб ф100-4,8м |  | сент: 5834.82
| кв.13,15,16,29,45,47,62-ремонт кровли-499м2 (подрядчик Сварог) |  | октяб: 182692
| подвал под.№4-смена вентилей ф20-1шт. |  | нояб: 343.07
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
54 | 50 лет Октября 4 тек.ремонт (2011г) | 48645.17 | 0 | 0 | 58.43 | 5100.75 | 4768.12 | 0 | 0 | 0 | 22813.96 | 4877.49 | 0 | 11026.42
| кв.86-смена участка труб ф15-0,35м(теплосеть) |  | март: 58.43
| кв.41,111-смена кан труб ч/к ф100-4,5м |  | апр: 5067.33
| кв.22-смена участка труб теплосети ф20-0,17м |  | апр: 33.42
| кв.111,115-смена труб гор и хол водоснабжения на РР ф32-8м, смена вентилей ф20-2шт |  | май: 4768.12
| кв.101-утепление стены с лестничной клетки под.№3-смена проводки-12м под.№1 подвал-смена участка коллектора гор/вод |  | сент: 22813.96
| под.№1,4,6-смена проводки 41м, смена светильников-6шт, смена выключателей-3шт. |  | октяб: 4877.49
| кв.84,107-смена канал труб ф100-6,3м, подъезд №2 тамбур-смена светильника-1шт, смена выключателя,смена проводки-1м, подвал подъезд №4,5-смена вентилей ф32-1шт, труб ф57-2,96м. |  | декаб: 11026.42
Составил инженер ООО "РЭУ-5" Черных Ю.В.
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
55 | 50 лет Октября 8 тек.ремонт (2011) | 134524.15 | 0 | 0 | 2871.53 | 0 | 2177.6 | 9900 | 32061.88 | 1224.52 | 25094.6 | 53705.3 | 1602.19 | 5886.53
| смена кан труб ч/к ф100-2,25м |  | март: 2871.53
| 3,4под. Смена светильников-2шт, смена выключателей-2шт , смена проводки-26м |  | май: 2177.6
| опиловка аварийных деревьев- подрядчик "Троян" |  | июнь: 9900
| под.№4 подвал-ремонт коллектора гор/вод-0,9м, смена канал труб -5,9м,смена вентиля ф32 -1шт под.№8 подвал-смена канал труб -2,1м кв.101,105,109,113,117-смена канал труб-14,25м |  | июль: 32061.88
| под.№6-установка поручня |  | август: 1224.52
| кв.10,14,15-смена канал труб ф100-4,55м, подвал под.№4,5,6-смена канал труб ф100-16,15м, смена участка коллектора ф76-3,5м |  | сент: 25094.6
| подъезды№ 1,5, кв.57-ремонт кровли-180,86м2 подрядчик-"Сварог" |  | октяб: 53231.99
| под.№3-смена сгонов и вентилей отопления-1шт |  | октяб: 473.31
| подвал под кв.3,102,103-смена вентилей ф15-2шт, смена вентилей ф20-2шт, смена сгонов ф20-2шт. |  | нояб: 1602.19
| подъезд №2,3,4-установка поручней, подъезд №3 подвал-смена задвижки ф100-1шт. Кв.15,19-смена труб отопления ф15-1,2м. |  | декаб: 5886.53
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
56 | 50 лет Октября 10 | 12492.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.46 | 0 | 102.9 | 0 | 6494.94 | 0 | 421.52 | 4511.52
| машинное отделение-смена светильника-1шт. Смена розеток-1шт. Смена проводки-8м |  | май: 961.46
| кв.13-смена участка труб ф20-0,31м(теплосеть) |  | июль: 102.9
| окраска окон в подъезде |  | сент: 6494.94
| кв.46,37-смена сгонов ф20-3шт. |  | нояб: 421.52
| кв.6,48-смена канал труб ф100-4,4м. |  | декаб: 4511.52
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
57 | 50 лет Октября 12 | 92157.45 | 637.13 | 1262.93 | 8166.62 | 298.5 | 0 | 35711.9 | 7679.34 | 5017.79 | 13355.99 | 7339.26 | 5954.06 | 6733.93
| смена вентиля ф25-1шт |  | янв: 637.13
| смена труб ф32-1,45м смена вентиля ф25-1шт |  | февр: 1262.93
| кв.27,31 смена кан труб ч/к ф100-6,5м |  | март: 8166.62
| кв.104-смена участка труб ф15-1,78м.(теплосеть) |  | апр: 298.5
| кв.44,110,111,107-замена канализационных труб-10,2м под№2,3-ремонт коллектора ф76-4,3м, ф25-1,1м, смена вентилей-2шт, смена задвижек-1шт. |  | июнь: 22311.9
| опиловка аварийных деревьев (подрядчик Троян) |  | июнь: 13400
| кв.25,29-смена канал труб-5,56м |  | июль: 7679.34
| кв.70,74 смена канал труб ф100-4,55м |  | август: 5017.79
| кв.72смена канал труб ф100-2,2м подвал бойлерная- смена труб ф76-1,9м, смена задвижки ф50-1шт. Подвал установка светильников -9шт, выключатель-4шт, провод-6,4м |  | сент: 13355.99
| подвал 2 половина-смена канал труб ф100-2,5м, смена труб ф25-2,3м, смена вентилей ф25-2шт, смена сгонов ф25-2шт, подъезд №1-установка поручня, подъезд №4-отопление-смена вентилей ф20-1шт, смена сгонов ф20-1шт. |  | октяб: 7339.26
| кв.61- отопление-смена труб ф15-1,8м, вентилей ф15-1шт, кв.61 ремонт водосточных труб кв.18-ремонт кровли-10м2 |  | нояб: 5954.06
| кв.69,73-смена канал труб ф100-5м, подвал под кв.4-смена вентилей и сгонов ф25-1щт. |  | декаб: 6733.93
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
58 | 50 лет Октября 12а | 6414.16 | 0 | 0 | 777.48 | 0 | 0 | 5206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.48
| 3под. 1этаж установка плафона -1шт, смена выключателя-1шт, смена провдки-0,5м |  | март: 777.48
| под.№1-смена задвижки на водомерном узле-1шт |  | июнь: 3006.2
| опиловка аврийных деревьев (подрядчик Троян) |  | июнь: 2200
| подвал под кв.44-смена сгонов и вентилей ф20-1шт. |  | 6733.93 декаб: 430.48
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
59 | 50 лет Октября 14 | 95672.97 | 538.08 | 0 | 0 | 0 | 3258.55 | 8170.79 | 0 | 79849.69 | 0 | 0 | 2500 | 1355.86
| кв.27 смена вентиля ф15-2шт |  | янв: 538.08
| смена задвижек ф50-1шт |  | май: 1952.08
| окраска МАФ |  | май: 1306.47
| кв.21,26,27-смена кан труб ч/к на РР ф100-5м |  | июнь: 8170.79
| подвал -ремонт коллекторов гор/хол водоснабжения |  | август: 79849.69
| опиловка аварийных деревьев (подрядчик Троян) |  | нояб: 2500
| машинное отделение-смена светильников -2ш., смена розеток-1шт, смена проводки-4м. |  | декаб: 1355.86
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
60 | Линейная 1/9 | 86580.06 | 2255.21 | 3171.48 | 0 | 0 | 4261.9 | 0 | 30534.14 | 2315.73 | 7510.99 | 6505.88 | 29128 | 896.73
| смена труб ч/к ф100-1,6м |  | янв: 2255.21
| смена труб ч/к ф100-2,25м |  | февр: 3171.48
| 1половина-смена эл.счетчика |  | май: 2432.22
| кв.72-смена участка труб ф15-8,5м, смена вентилей ф15-2шт(теплосеть) |  | май: 1829.68
| под.№1 подвал ремонт коллектора гор/хол водоснабжения-23,17м, смена вентилей-5шт |  | июль: 30534.14
| кв.48-смена канал труб РР ф100-2,1м |  | август: 2315.73
| подвал под.№1-2-установка светильников-4шт., подвал под.№1-смена канавл труб РР ф100-4,7м |  | сент: 7510.99
| подвал под.№1-смена труб ф76-3,3м, смена задвижки ф80-1шт, смена вентилей ф15-1шт, смена сгонов ф15-1шт. |  | октяб: 6505.88
| подвал под.№2 -ремонт коллектора горячего водоснабжения на РР |  | нояб: 29128
| подвал подъезд №2-смена вентилей ф20-1шт, сгонов ф20-1шт, труб ф20-1,2м. |  | декаб: 896.73
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
61 | Линейная 3 тек. ремонт 2011г. | 87510.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84190.65 | 0 | 1565.62 | 1754.61
| кв.37,39,20,78,79-ремонт кровли (подрядчик Сварог) |  | сент: 84190.65
| подвал под кв.1(отопление)-смена труб ф20-1м, смена вентилей ф20-1шт, смена сгонов ф20-1шт. Под.№2-установка светильников-1шт |  | нояб: 1565.62
| кв.41-смена труб ф15-2,4м, подъезд №2 3этаж-смена светильника-1шт. |  | декаб: 1754.61
Составил инженер ООО "РЭУ-5" Черных Ю.В.
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
62 | Линейная 5 | 117726.98 | 0 | 637.13 | 58.86 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 0 | 96017.74 | 813.25 | 0 | 0
| смена вентиля ф25-1шт |  | февр: 637.13
| смена участка труб ф20-0,3м(теплосеть) |  | март: 58.86
| опиловка аварийных деревьев (подрядчик Троян) |  | июль: 20200
| кв.43,46 смена труб водоснабжения на РР ф32-3,6м подвал смена коллектора гор/водоснабжения |  | сент: 96017.74
| кв.54,58-отопление-смена труб ф20-1,3м, смена сгонов ф20-1шт. |  | октяб: 813.25
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
63 | Линейная 7 тек. ремонт(2011г) | 68114.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49457.42 | 2481.18 | 0 | 15349.11 | 826.44 | 0
| ремонт кровли кв.17,57,60, -191м2(под. Капитал) |  | июль: 41088
| кв.35,39-замена канал труб -5,7м |  | июль: 8369.42
| под.№3-смена выключателя 1шт, смена провода 1м. Кв.31 смена канал труб ф100-2,15м |  | август: 2481.18
| кв.54,55,51-смена канал труб ф100-5,3м. Кв.51,55-отопление-смена труб ф15-1,8м, кв.3-смена канал труб ф100-4,5м. |  | октяб: 15349.11
| кв.41-смена сгонов ф20-1шт, подвал-смена вентилей ф15-1шт, ф20-1шт. |  | нояб: 826.44
Составил инженер ООО "РЭУ-5" Черных Ю.В.
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
64 | Линейная 9 | 42236.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.91 | 2131.11 | 0 | 32779.45 | 0 | 6198.2 | 0
| под№4-смена светильников-1шт, выключателя-1шт, проводки-11м |  | июнь: 1127.91
| смена задвижки гор водоснабжения ф50-1шт |  | июль: 2131.11
| кв.15,16-ремонт кровли-121,1м2(подрядчик Сварог) |  | сент: 32779.45
| подвал под.№1-смена вентилей ф20-1шт, сгонов ф20-1шт, подвал под.№4-смена канал труб ф100-3,75м, подвал под.№3,4-смена вентилей ф15-1шт, ф25-2шт, ф32-1шт. |  | нояб: 6198.2
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
65 | Линейная 11 | 61623.79 | 0 | 0 | 0 | 7863.08 | 0 | 22960 | 0 | 13163.7 | 11341.11 | 0 | 6295.9 | 0
| кв.1,5 смена кан. ч/к на РР ф100-6,8м подвал-смена вентилей ф25-1шт |  | апр: 7225.63
| кв.1,5-смена участка труб ф15-3,8м (теплосеть) |  | апр: 637.45
| под.33 смена канал труб ф100-2,05м. Кв.11,15 смена канал труб ф100-7,4м |  | август: 13163.7
| подвал -установка и окраска дверей |  | сент: 11341.11
| бойлер-смена задвижки ф80-1шт, подвал под кв.59-смена труб ф20-0,7м, смена вентилей ф20-1шт, сгонов ф20-1шт, ремонт водосточных труб-отливов 8шт, труба-0,88м |  | нояб: 6295.9
| проведение обследования здания |  | июнь: 22960
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
66 | Линейная 13 | 91530.65 | 3385.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6111.69 | 0 | 0 | 79586.17 | 0 | 510.89 | 1935.94
| кв.35 смена труб ч/к ф100-2,25м |  | янв: 3385.96
| опиловка деревьев |  | июнь: 6111.69
| кв.35,49,64,79,98,100-ремонт кровли-305м2(подрядчик Сварог) |  | сент: 79586.17
| подвал под.№2-смена вентилей ф25-1шт. |  | нояб: 510.89
| кв.17-смена канал труб ф100-1,4м. |  | декаб: 1935.94
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
67 | Белово 1/2 | 68530.04 | 0 | 0 | 0 | 1496.85 | 62.65 | 0 | 0 | 17850.09 | 37585.45 | 11535 | 0 | 0
| смена эл.счетчика 1шт |  | апр: 1496.85
| подвал-смена выключат. |  | май: 62.65
| кв.49 смена канал труб ч/к ф100-2м ремонт и окраска цоколя-68м2 |  | август: 17850.09
| кв.49,50-ремонт кровли-168,43м2(подрядчик Сварог) |  | сент: 37585.45
| Устройство перемычки на узле регулирования (подрядчик "Ремстроймонтажсервис") |  | октяб: 11535
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
68 | Белово 3 | 127774.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492.03 | 0 | 121282.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1под. Подвал-смена кан. труб ч/к ф100-6,5м |  | май: 6492.03
| ремонт кровли кв.49,50,100,79,78,98,34,97, -550,1м2(под. Капитал) |  | июль: 118359
| кв.24-смена канал труб-2,5м |  | июль: 2923.3
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
69 | Белово 5 | 100553.42 | 2697.59 | 4453.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.8 | 88618.69 | 0 | 0 | 0 | 2620.18
| смена труб ф65-3,5м |  | янв: 2511.57
| кв.15-смена вентиля ф20-1шт.(теплосеть) |  | янв: 186.02
| смена труб ф65-3,2м смена задвижки ф50-1шт смена вентиля ф15-1шт |  | февр: 4350.19
| 1этаж-смена участка труб ф20-0,45м(теплосеть) |  | февр: 102.97
| под.№2-смена канал труб-1,85м(соц. Обеспечение) |  | июль: 2163.8
| кв.47,48,61,62 ремонт кровли-259м2 |  | август: 88618.69
| брллер-смена задвижки ф80-1шт. |  | декаб: 2620.18
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
70 | Белово 7 | #VALUE! | #VALUE! | 3385.96 | 2533.75 | 2484.21 | 2788.46 | 2947.49 | 0 | 2572.1 | 92963.71 | 0 | 3318.45 | 0
| кв.63-смена вентиля ф15-1шт.(теплосеть) |  | янв: 239.39
| кв.41смена труб ч/к ф100-2,25м |  | февр: 3385.96
| кв.69 смена кан труб ч/к ф100-2,25м |  | март: 2533.75
| кв.87-смена кан труб ч/к ф100-2,2м |  | апр: 2240.32
| кв.5-смена участка труб ф20-0,11м, смена вентиля ф20-1шт.(теплосеть) |  | апр: 243.89
| кв.12-смена кан труб ч/к на РР ф100-2,25 2под.-смена сгонов и вентилей ф32-1шт |  | май: 2788.46
| под№2 установка плафона-1шт. Кв.93 смена канал. Стояка1,7м |  | июнь: 2947.49
| кв.70 смена канал труб РР ф100-2,25м под.№2 смена выключателя-1шт |  | август: 2572.1
| кв.8,12-смена канал труб ф100-4,5м |  | сент: 5503.97
| кв.17,77,93,94,109,126-ремонт кровли-366,34м2 (подрядчик Сварог) |  | сент: 87459.74
| кв.22-смена канал труб ф100-2,25м, смена стальных труб ф25-1,5м |  | нояб: 3318.45
ИТОГО:

## 2010г
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Маяковского 1 | 1349.8 | 1349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| смена труб ф25-3,3м |  | янв: 1349.8
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
2 | Маяковского 2 | 30451.24 | 0 | 0 | 0 | 27370.7 | 0 | 498.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582.19
| ремонт конька б/у-1,2м ремонт штукатурки цоколя-27м2 окраска цоколя битумом-134,8м2 |  | апр: 27370.7
| смена вентилей ф25-1шт. |  | июнь: 498.35
| кв.23,27 смена труб ф20-6,5м |  | декаб: 2582.19
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
3 | Маяковского 4 | 4021.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.53
| смена вентилей ф25-1шт. Смена труб ф25-2,4м |  | июнь: 1737.92
| изоляция трубопровода--26м |  | декаб: 2283.53
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
4 | Маяковского 6 | 39954.18 | 0 | 0 | 0 | 32343.07 | 0 | 1277.31 | 0 | 6333.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт штукатурки цоколя-37,5м2 окраска цоколя битумом-108,94м2 |  | апр: 32343.07
| смена реек-7м |  | июнь: 1277.31
| кв.47 смена труб ч/к ф100-3м |  | август: 6333.8
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
5 | Маяковского 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
6 | Маяковского 10 | 6604.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6604.96 | 0 | 0
| изоляция труб-42м |  | октяб: 6604.96
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
7 | Маяковского 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
8 | Маяковского 16а | 23577.05 | 5004.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5730.52 | 9581.86 | 0 | 3260.21 | 0 | 0
| ремонт дверных полотен в подвале-2шт. |  | янв: 5004.46
| кв.11 смена труб ч/к ф100-2,5м |  | июль: 5730.52
| кв.2 смена труб ч/к ф100-2,25м кв.43 ремонт кровли в 2слоя-18,11м2 |  | август: 9581.86
| кв.58 ремонт кровли-16,38м2 |  | октяб: 3260.21
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
9 | Маяковского 16б | 18862.65 | 10755.53 | 0 | 0 | 0 | 498.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.31 | 0 | 5994.46
| ремонт цементной стяжки полов-44места |  | янв: 10755.53
| смена вентилей ф25-1шт |  | май: 498.35
| смена труб ч/к ф50-2,62м |  | октяб: 1614.31
| смена труб ч/к на РР ф110-2,5м |  | декаб: 2337.46
| кв.58 заделка швов-7,2м (под. Суворов) |  | декаб: 3657
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
10 | Маяковского 16 | 5551.12 | 0 | 1265.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434.09 | 2851.2 | 0 | 0
| смена труб ч/к на РР ф110-2м |  | февр: 1265.83
| смена труб ф76-1,85м |  | сент: 1434.09
| ремонт кровли-22м2 |  | октяб: 2851.2
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
11 | Маяковского 18 | 9510.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9510.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| смена труб ч/к ф100-4м |  | июнь: 9510.81
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
12 | Маяковского 18а | 52944.96 | 8544.49 | 0 | 4539.44 | 1384.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5683.2 | 2981.83 | 0 | 29811.98
| ремонт лестничных клеток-41место |  | янв: 8544.49
| установка решеток на тепловые и водомерные узлы |  | март: 4539.44
| ремонт лавочек-7,8м |  | апр: 1384.02
| ремонт кровли-22,12м2 |  | сент: 5683.2
| смена труб ф25-7м |  | октяб: 2981.83
| ремонт подъезда №3 |  | декаб: 29811.98
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
13 | Спортивный 3 | 1789.82 | 0 | 1789.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| смена вентилей ф25-1шт. Смена труб ф25-3,1м |  | февр: 1789.82
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
14 | Спортивный 5 | 4544.96 | 3223.26 | 399.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.79 | 0 | 0
| ремонт лавочек-3шт. |  | янв: 3223.26
| смена вентилей ф20-1шт. |  | февр: 399.91
| изоляция трубопровода-0,063м3 |  | октяб: 921.79
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
15 | Спортивный 7 | 2005.15 | 0 | 0 | 0 | 355.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.37 | 0 | 0
| кв.15смена шифера-1,49м2 |  | апр: 355.78
| изоляция трубопровода---12м |  | октяб: 1649.37
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
16 | Спортивный 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
17 | Матросова 149а | 2400.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.62 | 0
| кв.15,28,29 реионт кровли в 1-слой-20,91м2 |  | нояб: 2400.62
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
18 | Матросова 153а | 48862.99 | 29272.19 | 0 | 4856.04 | 6601.56 | 0 | 2457.16 | 0 | 0 | 0 | 5484.35 | 191.69 | 0
| ремонт лестничных клеток-68мест(шт.) смена кан. Труб ч/к ф100-2м |  | янв: 29272.19
| смена труб ч/к ф100-2,3м |  | март: 4856.04
| устройство и окраска вешалов. Бетонирование вешалов и турника. Устройство решетки для теплового узла. |  | апр: 6601.56
| окраска кровли вход в подвал-14,8м2. окраска решетки в подвале-5,87м2. окраска МАФ-8,7м2 |  | июнь: 2457.16
| смена труб ч/к ф100-3,25м |  | октяб: 5484.35
| ремонт отмостки-1м2 |  | нояб: 191.69
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
19 | Матросова 155а | 23020.65 | 0 | 0 | 0 | 6049.52 | 0 | 0 | 996.72 | 13889.63 | 0 | 2084.78 | 0 | 0
| монтаж, бетонирование, окраска ограждения. Смена труб ф57-4,7м |  | апр: 6049.52
| смена вентилей ф25-2шт. |  | июль: 996.72
| смена вентилей ф25-1шт. Клеевая окраска-11,81м2 штукатурка и шпаклевание стен-15,97м2 (под.№1) |  | август: 13889.63
| смена труб ф25-4,1м смена вентилей ф25-1шт. |  | октяб: 2084.78
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
20 | Матросова 167а | 8014.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.91 | 2639.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4974.79 | 0
| смена вентилей ф20-1шт. |  | май: 399.91
| устройство бетонной подготовки-0,075м3 смена реек-1,2м |  | июнь: 2639.93
| кв.16 смена труб ф20-4м смена труб ч/к -2,3м |  | нояб: 4974.79
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
21 | Шевченко 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
22 | Шевченко 5 | 399.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| смена вентилей ф20-1шт. |  | июнь: 399.91
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
23 | Шевченко 6 | 38838.46 | 4384.89 | 0 | 3976.1 | 0 | 0 | 0 | 5143.38 | 0 | 0 | 25334.09 | 0 | 0
| смена трубы ч/к ф100-2,1м |  | янв: 4384.89
| Установка решеток на тепловые и водомерные узлы |  | март: 3976.1
| кв.9 смена трубы ч/к ф100-2,2м смена вентилей ф25-1шт. |  | июль: 5143.38
| ремонт подъезда №4 |  | октяб: 25334.09
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
24 | Шевченко 6б | 26455.38 | 0 | 0 | 3150.75 | 2884.46 | 19484.18 | 0 | 0 | 0 | 935.99 | 0 | 0 | 0
| Установка решеток на тепловые и водомерные узлы |  | март: 3150.75
| кв.49 смена трубы ч/к на РР ф110-2,25м |  | апр: 2884.46
| окраска МАФ, фасада, дверей дома, окон |  | май: 19484.18
| ремонт ступеней-2,61м2 |  | сент: 935.99
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
25 | Шевченко 6в | 12381.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11107.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.06 | 0
| смена труб ч/к ф100-2,6м окраска МАФ-53,41м2 |  | май: 11107.62
| смена вентиля ф32-2шт. |  | нояб: 1274.06
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
26 | Шевченко 6г | 14801.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.1 | 0 | 0 | 0 | 3335.19 | 4158.1 | 0 | 0
| окраска МАФ-28,93м2 смена трубы ч/к ф100-2,3м |  | май: 7308.1
| смена задвижки ф80-1шт. |  | сент: 3335.19
| смена трубы ч/к ф100-2,95м |  | октяб: 4158.1
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
27 | Шевченко 8а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
28 | Шевченко 10 | 15755.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12396.22 | 0 | 0 | 0 | 3359.52 | 0
| кв.9,13 смена труб ф20-21,5м, ф15-3м смена вентилей ф25-2шт |  | июль: 12396.22
| изоляция трубопровода--18м |  | нояб: 3359.52
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
29 | Шевченко 10а | 32525.13 | 0 | 2105.5 | 1560.29 | 9595.39 | 1360.91 | 4856.04 | 8418.52 | 0 | 490.56 | 1429.12 | 2708.8 | 0
| смена труб ф25-2,3м |  | февр: 2105.5
| смена труб ч/к на РР ф110-2,3м(м-ал заказчика) |  | март: 1560.29
| кв.13 ремонт кровли-36м2 кв.41 смена труб ч/к ф100-2,3м |  | апр: 9595.39
| смена труб ф25-2,1м смена вентилей ф25-1шт |  | май: 1360.91
| смена труб ч/к ф100-2,3м |  | июнь: 4856.04
| кв.19,22 смена труб ч/к-2,75м смена труб ф25-3м |  | июль: 8418.52
| смена труб ф25-0,95м |  | сент: 490.56
| смена труб ф25-2м |  | октяб: 1429.12
| кв.29 смена труб ч/к ф100-1,8м |  | нояб: 2708.8
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
30 | Шевченко 12 | 896.54 | 0 | 0 | 0 | 896.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт конька б/у-1,2м |  | апр: 896.54
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
31 | Шевченко 14 | 4198.89 | 0 | 0 | 0 | 2728.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.32 | 0 | 0 | 0
| Изготовление, установка, окраска ковровыбивалки |  | апр: 2728.57
| ремонт тротуара-4,1м2 |  | сент: 1470.32
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
32 | Шевченко 18 | 61314.2 | 0 | 0 | 0 | 2031.2 | 1333.66 | 0 | 36569.84 | 0 | 0 | 0 | 21379.5 | 0
| кв.6 смена примыкания к вент каналам-2м(б/у) |  | апр: 2031.2
| окраска лавочек-12,47м2 |  | май: 1333.66
| ремонт подъездов, первые этажи-3шт |  | июль: 36569.84
| изоляция трубопровода--86м |  | нояб: 21379.5
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
33 | Шевченко 20 | 81737.55 | 5956.96 | 0 | 5949.32 | 0 | 37129.96 | 3939.34 | 0 | 16749.53 | 1380.76 | 8962.29 | 0 | 1669.39
| смена кан. Труб ч/к ф100-2,3м. ремонт кровли-8,65м2 |  | янв: 5956.96
| смена труб ч/к ф100-2,2м, ф50-1,2м |  | март: 5949.32
| кв.13,14,15,73,74,75 ремонт кровли |  | май: 37129.96
| кв.30 ремонт кровли-26,77м2 |  | июнь: 3939.34
| смена труб ч/к ф100-9,1м |  | август: 16749.53
| ремонт ступеней-0,446м3 |  | сент: 1380.76
| ремонт кровли-36,6м2 |  | октяб: 8962.29
| кв.43,29 ремонт кровли-12,47м2 |  | декаб: 1669.39
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
34 | Шевченко 22 | 20770.21 | 0 | 0 | 0 | 1273.79 | 2613.11 | 0 | 0 | 6534.2 | 10349.11 | 0 | 0 | 0
| кв.6 смена примыкания к вентканалам б/у- 2м |  | апр: 1273.79
| ремонт ступеней-11,44м2 |  | май: 2613.11
| смена кан труб ч/к на РР ф110-6,5м |  | август: 6534.2
| смена труб ч/к ф100-2,3м ремонт балконов-3шт. |  | сент: 10349.11
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
35 | Шевченко 34 | 104083.21 | 2316.75 | 10768.87 | 0 | 8451.93 | 0 | 2955.79 | 18575.67 | 27363.15 | 7699.5 | 13287.06 | 4784.4 | 7880.09
| ремонт вокруг ливневок 5-е этажи 1-2под. |  | янв: 2316.75
| смена труб ч/к на РР ф110-2,4м, ремонт лестничных клеток |  | февр: 10768.87
| ремонт лавочек и стока-40,2м |  | апр: 8451.93
| кв.72 смена труб ч/к ф100-1,4м |  | июнь: 2955.79
| ремонт кровли-124,55м2 |  | июль: 18575.67
| кв.92,94 ремонт кровли смена труб ф76-2,2м |  | август: 27363.15
| смена труб ч/к ф100-3,3м, ф50-2м |  | сент: 7699.5
| смена вентилей ф25-1шт ремонт кровли-63,38м2 |  | октяб: 13287.06
| кв.122 ремонт кровли-14,3м2 смена труб ч/к на РР ф110-2,25м |  | нояб: 4784.4
| кв.41,44 смена труб ч/к на РР ф110-7,6м |  | декаб: 7880.09
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
36 | Маяковского 5а | 60753.88 | 2322.18 | 12496.68 | 0 | 5663.92 | 0 | 14632.39 | 1602.5 | 0 | 0 | 0 | 11167.21 | 12869
| смена труб ф76-2,53м смена вентиля ф20-1шт |  | янв: 2322.18
| смена задвижки ф50-1шт. Ф80-1шт. ремонт насоса |  | февр: 12496.68
| смена труб ф76-4м кв.103 смена труб ч/к на РР ф110-2м |  | апр: 5663.92
| смена труб ч/к на РР ф110-2,7м . смена реек, окраска лавочек и МАФ |  | июнь: 14632.39
| кв.91 смена труб ч/к на РР ф110-1,3м |  | июль: 1602.5
| кв.45 смена труб ф32-2,5м кв.38,39,117 ремонт кровли-85,04м2 |  | нояб: 11167.21
| кв.3 заделка швов-25,4м (под. Суворов) |  | 7880.09 декаб: 12869
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
37 | Лазо 1а | 17103.19 | 0 | 0 | 947.87 | 0 | 10152.26 | 4207.71 | 0 | 0 | 0 | 1795.35 | 0 | 0
| устройство перил у под.---1шт. |  | март: 947.87
| смена труб ф57-2,8м , ф76-10,85м |  | май: 10152.26
| смена реек лавочек-21,8м |  | июнь: 4207.71
| смена вентилей -2шт смена труб ф57-1,28м |  | октяб: 1795.35
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
38 | Лазо 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
39 | Лазо 8 | 3461.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461.27 | 0 | 0
| смена труб ч/к ф100-2,3м |  | октяб: 3461.27
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
40 | Лазо 10 | 1867.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.35 | 0 | 0
| смена труб ф57-3м |  | октяб: 1867.35
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
41 | Лазо 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
42 | Лазо 26 | 603.37 | 603.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт пола в подъезде-1,79м2 |  | янв: 603.37
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
43 | Лазо 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
44 | Крайний 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
45 | Пархоменко 14 | 3514.12 | 0 | 3514.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт козырька шифера |  | февр: 3514.12
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
46 | Пархоменко 14а | 12478.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12478.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт штукатурки-20,5м2, окраска фасада-23,31м2, окраска цоколя битумом-4,44м2 |  | июнь: 12478.48
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
47 | Пархоменко 16 | 17029.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17029.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт штукатурки цоколя-17м2, окраска цоколя битумом-34,75м2 |  | май: 17029.44
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
48 | Пархоменко 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
49 | Менделеева 1 | 21871.55 | 6763.41 | 0 | 4096.04 | 0 | 10436.9 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| смена труб ч/к ф100-2,7м |  | янв: 6763.41
| смена труб ф76-4,3м, ф25-1,5м |  | март: 4096.04
| ремонт штукатурки цоколя-5,7м2, окраска цоколя-36,49м2 |  | май: 10436.9
| смена труб ф25-1,4м |  | июнь: 575.2
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
50 | Менделеева 3 | 31522.72 | 0 | 5926.7 | 5743.8 | 0 | 0 | 8660.1 | 2880.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8311.33
| смена оконного блока -1шт |  | февр: 5926.7
| смена труб ф32-1,2м смена вентилей ф25-1шт смена труб ч/к ф100-2,2м |  | март: 5743.8
| смена реек-28м смена труб ч/к ф100-2,1м |  | июнь: 8660.1
| смена труб ф25-5,8м смена вентиля ф25-1шт |  | июль: 2880.79
| смена задвижки ф50-1шт устройство перил-2под. |  | декаб: 961.33
| кв.109 заделка швов-14,5м (под. Суворов) |  | декаб: 7350
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
51 | Менделеева 5 | 69012.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.75 | 40548.53 | 774.93 | 18056.5 | 9190.05 | 0 | 0
| смена реек лавочек-2,21м |  | июнь: 442.75
| кв.80 ремонт кровли-19,53м2, ремонт штукатурка и окраска цоколя, ремонт перил, ремонт кирпичной кладки приямка. |  | июль: 40548.53
| устройство перил 5под. |  | август: 774.93
| кв.116 смена труб ч/к ф100-2,3м, смена труб ч/к ф100-1,2м(подвал), изоляция трубопровода-49,1м |  | сент: 18056.5
| изоляция труб-50м смена труб ч/к ф100-1,6м |  | октяб: 9190.05
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
52 | Менделеева 7 | 109426.95 | 0 | 0 | 0 | 14091.62 | 714.48 | 71302.82 | 13548.81 | 5794.4 | 0 | 0 | 3974.82 | 0
| кв.98,118 ремонт кровли-89м2 , устройство перил 1под. |  | апр: 14091.62
| устройство перил у входа в под. |  | май: 714.48
| ремонт кровли 1под-8,7м2, ремонт реек лавочек, ремонт под.№1 |  | июнь: 71302.82
| кв.17,57 ремонт кровли-69,57м2 кв.44 смена труб ч/к-1,3м |  | июль: 13548.81
| устройство перил кв.80 ремонт кровли-19,08м2 |  | август: 5794.4
| кв.35 смена труб ч/к-2,3м. Монтаж перил у под. |  | нояб: 3974.82
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
53 | Менделеева 7а | 37310.46 | 1523.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6782.02 | 0 | 0 | 29004.65 | 0 | 0
| смена труб ф76-2м |  | янв: 1523.79
| ремонт кровли беседки |  | июль: 6782.02
| ремонт под.№3 |  | октяб: 29004.65
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
54 | Менделеева 9 | 9838.62 | 0 | 2595.48 | 6826.35 | 0 | 0 | 416.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт кровли-51,73м2 |  | февр: 2595.48
| ремонт кровли-60м2 |  | март: 6826.35
| смена реек скамеек-2м |  | июнь: 416.79
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
55 | 50 лет Октября 4 | 53983.89 | 0 | 797.1 | 1215.38 | 0 | 46742.82 | 0 | 1308.92 | 0 | 0 | 0 | 3919.67 | 0
| смена вентиля ф32-1шт |  | февр: 797.1
| ремонт кровли 2под.-3,89м2 |  | март: 1215.38
| смена вентиля ф32-1шт смена труб ч/к-23,39м |  | май: 46742.82
| ремонт тротуара-0,445м3 |  | июль: 1308.92
| ремонт водосточных труб с вышки 1под-14м |  | нояб: 3919.67
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
56 | 50 лет Октября 6 | 4481.44 | 0 | 0 | 4481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| смена труб ф57-7,2м |  | март: 4481.44
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
57 | 50 лет Октября 8 | 75114.59 | 412.58 | 7841.86 | 11036.08 | 0 | 0 | 23461.44 | 25041.83 | 0 | 0 | 3962.11 | 0 | 3358.69
| установка перил из трубы ф25-3м |  | янв: 412.58
| смена труб ч/к ф100-3,5м |  | февр: 7841.86
| смена труб ч/к-1,8м ремонт кровли-60м2 |  | март: 11036.08
| смена труб ф50-7,7м смена труб ф25-2,25м смена вентиля ф25-2шт смена задвижки ф50-1шт смена реек-51,06м смена труб ч/к ф100-2,3м |  | июнь: 23461.44
| кв.57 ремонт кровли-43,29м2 кв.97,89,93 смена труб ч/к-6,1м |  | июль: 25041.83
| ремонт стяжкина балконе-1м2 смена труб ч/к ф100-2,3м |  | октяб: 3962.11
| смена труб ф65-3,1м |  | декаб: 3358.69
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
58 | 50 лет Октября 10 | 4233.26 | 0 | 0 | 0 | 4233.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| смена труб ч/к ф100-2,3м |  | апр: 4233.26
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
59 | 50 лет Октября 12 | 59686.55 | 2807.92 | 3800.27 | 4712.69 | 0 | 6441.94 | 23618.99 | 0 | 8769.3 | 0 | 0 | 9535.44 | 0
| смена труб ч/к ф100-2,17м смена стекол-0,41м2 |  | янв: 2807.92
| смена труб ч/к ф100 |  | февр: 3800.27
| смена труб ф25-1,5м смена вентилей ф25-2шт ремонт кровли-8,69м2 |  | март: 2503.98
| смена труб ч/к ф100-1,2м |  | март: 2208.71
| смена труб ч/к |  | май: 6441.94
| кв.87,90,91,94,95,98,99 смена труб ч/к на РР ф100-12,5м |  | июнь: 23618.99
| ремонт бойлера |  | август: 8769.3
| кв.18,107 смена труб ч/к на РР ф100-2,3м смена труб ч/к ф100-5,3м |  | нояб: 9535.44
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
60 | 50 лет Октября 12а | 12063.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.67 | 5219.02 | 0 | 0 | 2772.6 | 2568 | 0 | 0
| окраска кровли входа в подъезд-20,15м2 |  | май: 1503.67
| смена реек на лавочках-28,6м |  | июнь: 5219.02
| ремонт подъезда 1этаж |  | сент: 2772.6
| ремонт под.№2 1этаж |  | октяб: 2568
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
61 | 50 лет Октября 14 | 12378 | 0 | 4806.9 | 2715.06 | 4856.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| смена труб ф76-1,9м смена задвижки ф80-1шт |  | февр: 4806.9
| смена труб ф32-3,6м |  | март: 2715.06
| кв.3 смена труб ч/к ф100-2,3м |  | апр: 4856.04
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
62 | Линейная 1/9 | 95656.89 | 0 | 5941.84 | 1312.93 | 8417.87 | 0 | 4233.26 | 8765.44 | 55929.73 | 0 | 0 | 8718.36 | 2337.46
| смена труб ч/к ф100-2,6м |  | февр: 5941.84
| смена труб ф76-1,7м |  | март: 1312.93
| смена труб ф57-7,2м, ф32-2,4м, смена вентилей ф32-1шт, смена труб ф76-2,5м |  | апр: 8417.87
| смена труб ч/к ф100-2,3м |  | июнь: 4233.26
| ремонт лавочек-20,28м кв.28 смена труб ч/к-2,4м |  | июль: 8765.44
| ремонт штукатурки, заделка швов, ремонт ступеней, окраска цоколя, смена труб ч/к ф100-2,3м |  | август: 55929.73
| смена труб ч/к на РР ф100-5,1м, смена задвижки ф80-1шт |  | нояб: 8718.36
| кв.84 смена труб ч/к на РР ф100-2,5м |  | декаб: 2337.46
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
63 | Линейная 3 | 103706.77 | 0 | 0 | 60593.18 | 797 | 0 | 0 | 4856.04 | 12328.25 | 18242.16 | 0 | 5616.08 | 1274.06
| ремонт под.№3 |  | март: 60593.18
| смена вентиля ф32-1шт |  | апр: 797
| кв.31 смена труб ч/к-2,3м |  | июль: 4856.04
| кв.37 смена труб ч/к ф100-2,3м кв.40 ремонт кровли-18,39м2 |  | август: 12328.25
| ремонт лавочек-24,3м ремонт кровли-39,4м2 |  | сент: 18242.16
| кв.39 ремонт кровли-42,5м2 смена вентиля -1шт |  | нояб: 5616.08
| смена вентиля ф32-2шт |  | 2337.46 декаб: 1274.06
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
64 | Линейная 5 | 27098.6 | 0 | 23788.02 | 973.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337.46 | 0
| смена вентиля ф25-2шт заделка выбоин в полах |  | февр: 23788.02
| ремонт козырька у входа в под.№4-2,59м2 |  | март: 973.12
| кв.51 смена труб ч/к на РР ф100-2,5м |  | нояб: 2337.46
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
65 | Линейная 7 | 88017.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16943.88 | 15419.48 | 0 | 0 | 6268.99 | 8599.34 | 40786.25 | 0
| ремонт кровли-131,1м2 |  | май: 16943.88
| кв.52,8 смена труб ч/к ф100-6,8м |  | июнь: 15419.48
| ремонт бойлера |  | сент: 6268.99
| смена труб ч/к ф100-5,55м |  | октяб: 8599.34
| кв.55,59 смена труб ч/к ф100-5,6м ремонт под.№1 |  | нояб: 40786.25
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
66 | Линейная 9 | 31927.47 | 5087.66 | 3282.95 | 0 | 0 | 11701.75 | 0 | 6786.33 | 0 | 0 | 0 | 1453.87 | 3614.91
| смена труб ф32-1,6м смена труб ч/к ф100-2м |  | янв: 5087.66
| ремонт лестничных клеток |  | февр: 3282.95
| кв.42,43 смена труб ч/к ф100-4,75м |  | май: 11701.75
| кв.48 смена труб ч/к ф100-3м |  | июль: 6786.33
| 4под. Ремонт откосов, стен, ступеней |  | нояб: 1453.87
| кв.41смена труб ч/к на РР ф100-2,4м смена труб ф32-1,7м смена вентиля ф25-1шт |  | декаб: 3614.91
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
67 | Линейная 11 | 1115.4 | 0 | 0 | 1115.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт кровли козырьков входа в подвал-4шт |  | март: 1115.4
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
68 | Линейная 13 | 6946.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6309.05 | 637.13
| смена труб ч/к до колодца-5,15м |  | нояб: 6309.05
| смена вентиля ф25-1шт |  | декаб: 637.13
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
69 | Белово 1/2 | 5269.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.93 | 4456.95 | 0
| окраска газовых труб в подъехдах |  | октяб: 812.93
| кв.37 смена труб ч/к ф100-2,65м |  | нояб: 4456.95
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
70 | Белово 3 | 15364.17 | 0 | 498.35 | 0 | 12069.37 | 0 | 1038.74 | 0 | 0 | 1038.74 | 0 | 0 | 718.97
| смена вентиля ф25-1шт |  | февр: 498.35
| кв.78,79,100 ремонт кровли |  | апр: 12069.37
| ремонт козырька у входа в подъезд |  | июнь: 1038.74
| ремонт козырька входа в подъезд |  | сент: 1038.74
| кв.48 ремонт кровли |  | декаб: 718.97
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
71 | Белово 5 | 40929.88 | 900.01 | 8177.71 | 2935.2 | 0 | 0 | 7990.82 | 0 | 0 | 2181.14 | 18745 | 0 | 0
| смена труб ф25-2,2м |  | янв: 900.01
| смена труб ф25-2,5м смена труб ч/к ф100-3,3м |  | февр: 8177.71
| смена труб ф76-3,8м |  | март: 2935.2
| смена труб ч/к на РР ф100-4,1м |  | июнь: 7990.82
| окраска газовых труб в подъездах |  | сент: 2181.14
| ремонт кровли-168,49м2 |  | октяб: 18745
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
72 | Белово 7 | 65411.66 | 417.94 | 0 | 0 | 1875.5 | 0 | 21620.69 | 1112.27 | 36268.3 | 3496.02 | 0 | 0 | 620.94
| смена стекол-0,4м2 |  | янв: 417.94
| смена реек-10,4м |  | апр: 1875.5
| кв.77,108,109 ремонт кровли |  | июнь: 21620.69
| ремонт кровли-8,7м2 |  | июль: 1112.27
| кв.107,108 ремонт кровли-115,91м2 ремонт стяжки-28,64м2 |  | август: 36268.3
| окраска газовых труб в подъездах-14,62м2 |  | сент: 3496.02
| смена вентиля ф32-1шт |  | декаб: 620.94
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
73 | Матросова 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
74 | Матросова 1б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
75 | Матросова 1в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
76 | Матросова 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
77 | Матросова 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: