«Собственник»						«Управляющая компания»

адрес фактического проживания

_____________________________

паспорт _____________________

выдан _______________________

т. 8 (_____) __________________

_____________________________				____________________________

_____________________________				____________________________

(подпись)							м.п.

- План и факт выполнения текущего ремонта жилых домов на 2010 год

| № п/п | Наименование объекта и вид работ. адрес. | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | Разница, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовлено домов | 77/185,483 |  |  |
| 2. | Ремонт отопления 1. Маяковского,16-а 2.Шевченко,22 3.Шевченко,6 4.Менделеева,7 5.50 лет Октября,10 6.50 лет Октября,4 7.Линейная,7 8.Белово,5 9.Матросова,1-б 10.Матросова,1-в 11.Шевченко,20 12.Матросова,2 13.Маяковского,5-а 14.Шевченко,20 15.Шевченко,6-в 16.Маяковского,16-б 17.Матросова,1-а 18.Шевченко,6-г 19.Матросова,4 20.Шевченко,6-б | 30,0 | 28,0 | 2,0 |
| 3. | Ремонт водоподогревателей. 1.Линейная,7 2.50 лет Октября,4 3.50 лет Октября,12 | 60,0 | 40,0 | 20,0 |
| 4. | Ремонт кровель. 1.Маяковского,18-а кв13,43 2.Менделеева,7кв.57 3.Белово,3 кв.79,100 4.50 лет Октября,8 кв.120,37 5.Менделеева,5 кв.80 6.Маяковского,16-а кв.58 7.Шевченко,20 кв.59,30,29 8.Шевченко,34 кв.28,92,14 9.Линейная,13 кв.20 10.Линейная,9 кв.16 11.Менделеева,9 кв.63 12.50 лет Октября,12 кв.37 13.Линейная,7 кв.59,60 14.Белово,7 кв.109 15.Лазо,1-а кв.30 16.Шевченко,6-г кв.103 17.Белово,5 кв.64,48 18.Шевченко,22 кв.6 19.Шевченко,6-б кв.43 20.Шевченко,6-в кв.44 21.Матросова,149-а кв.30,15 22.Матросова,155-а кв. 15 23.Маяковского,16-б кв.58 | 420,0 | 380,0 | 40,0 |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентканалов. 1.Лазо,10 2.Лазо,8 3.Пархоменко,14 4.Пархоменко,16 5.Пархоменко,18 | 20,0 | 20,0 |  |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентканалов. 1.Маяковского,6 2.50 лет Октября,10 3.50 лет Октября,12-а | 8,93 | 8,93 |  |
| 7. | Ремонт швов стеновых панелей 1.Менделеева,3 2.Маяковского,5-а | 54,0 | 35,0 | 19,0 |
| 8. | Утепление лест.клеток |  |  |  |
|  | Подвалов Белово,3,7, Линейная,5,7,11, 50 лет Октября,4,8,12, Шевченко,20,34 |  |  |  |
|  | Чердаков Шевченко,10,12,14,18,22 Спортивный,1,3,5,7,9 Матросова1-а,1-б,2,4 Лазо,24,26,Крайний,4 Маяковского,2,4,6 |  |  |  |
| 9. | Ремонт трубопроводов горячей и холодной воды. 1.Лазо,1-а 2.Маяковского,5-а 3.Маяковского,16-б 4.Шевченко,6 5.50 лет Октября,12 6.50 лет Октября,4 7.Линейная,5 8.Линейная,1/9 9.Маяковского,16-а 10.Линейная,11 11.Шевченко,6-г 12.Шевченко,6-б 13.Шевченко,6-в 14.Линейная,7 15.Шевченко,10-а | 120,0 | 100,0 | 20,0 |
| 12 | Изоляция трубопроводов 1.Маяковского2 2.Маяковского,6 3.Маяковского,10 4.Спортивный,7 5.Спортивный,9 6.Шевченко,3 7.Шевченко,18 8.Шевченко,22 | 27,0 | 27,0 |  |
| 13. | Промывка системы центрального отпления. 1.50 лет Октября,4 2.50 лет Октября,12 3.Шевченко,6 4.Шевченко,10-а |  |  |  |
| 14. | Подготовка тепловых узлов. Маяковского,1,2,4,6,8,10,12,16-а,16-б,16,18,18-а,Спортивный, 3,5,7,9, Матросова,149-а, 153-а, 155-а, 167-а, Шевченко,3,5,6, 6-б,6-в,6-г, 8-а, 10, 10-а, 12 14,18,20,22,34, Лазо,1-а,8,10, 24,26,Крайний,4, Менделеева,3,5,7,7-а,9,1 50 лет Октября,4,8,12,12-а,14,6 Линейная,3,7,9,11,13,5, Белово,3,5,7, Матросова,1-а, 1-б,1-в,2,4, Лазо,3,28, Пархоменко,14,14-а,16,18, Белово1/2,50 лет Октября,10 Маяковского,5-а |  |  |  |
| 15. | Проверка и подготовка электрощитовых. Менделеева,7-а,9 Линейная,11 50 лет Октября,8,10 Матросова,1-а,2,4, Белово,5,7 Шевченко,6,10-а,6-в,18,20,34 Маяковского,16-а,16-б,18-а Спортивный,7 |  |  |  |
| 16. | Заготовка песка. |  |  |  |
| 17. | Ремонт цоколей. 1.Менделеева,1,3,5,7 2.Маяковского1,2,4,6,8 3.Линейная,1/9,5,13 4.Пархоменко,16 5.Маяковского,18 6.Пархоменко,18 | 40,0 | 40,0 |  |
| 18. | Окраска цоколей 1.Менделеева,1,3,5,7, 2.Маяковского,1,2,4,6,8, 3.Линейная,1/9,5,13, 4.Пархоменко,16 5.Маяковского,18 6.Пархоменко,18 | 430,0 | 430,0 |  |
| 19. | Ремонт и окраска МАФ и лавочек. 1.Шевченко,6-г,6-в,6-б,18,34 2.Спортивный1,5,9, 3.Линейная,3,7,13, 4.Белово,7 5.50 лет Октября,4,8,10,12-а 6.Матросова,1-а,1-б,1-в,2,4, 7.Менделеева,1,3,5,7,9 8.Маяковского,2,4,6,8 | 30,0 | 30,0 |  |
| 20. | Текущий ремонт подъездов. 1.Линейная,3 2.Белово,5 3.Шевченко,8-а | 180,0 | 180,0 |  |

Примечание: фактическое выполнение работ по текущему ремонту жилых домов отличается от планируемых работ в связи с тем, что план работ составляется на календарный год и до конца 2010 г. планируется выполнить все работы согласно плана.

- Случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год нет

- Случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год нет

Сведений о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам нет, т.к. таких стандартов нет